## Образцы документов по техническому обслуживанию огнетушителей

#### Эксплуатационный паспорт на огнетушитель

- Номер, присвоенный огнетушителю

- Дата введения огнетушителя в эксплуатацию

- Место установки огнетушителя

- Тип и марка огнетушителя

- Завод-изготовитель огнетушителя

- Заводской номер

- Дата изготовления огнетушителя

- Марка (концентрация) заряженного ОТВ

| Дата и вид проведенного технического обслуживания | Результаты технического обслуживания огнетушителя | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответст- венного лица |
| --- | --- | --- |
|  | Внешний вид и состояние узлов огнетушителя | Полная масса огнетушителя | Давление (при наличии индикатора давления)* или масса газового баллона** | Состояние ходовой части передвижного огнетушителя | Принятые меры по устранению отмеченных недостатков |  |

Примечания:
* Давление в корпусе закачного огнетушителя или в газовом баллоне (если он расположен снаружи и оснащен манометром или индикатором давления).
** Масса баллона со сжиженным газом для вытеснения ОТВ из огнетушителя. Если баллончик расположен внутри корпуса огнетушителя, то его масса определяется раз в год (для порошковых огнетушителей – выборочно) и сравнивается со значением, указанным в паспорте огнетушителя.

#### Журнал технического обслуживания огнетушителей

| № и марка огнетушителя | Техническое обслуживание (вид и дата) | Замечания о техническом состоянии | Принятые меры | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответст- венного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка узлов огнетушителя | Проверка качества ОТВ | Проверка индикатора давления | Перезарядка огнетушителя | Испытание узлов огнетушителя |  |  |  |

#### Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей

| № и марка огнетуши- теля | Дата проведения испытания и перезарядки; организация, проводившая техобслу- живание | Результаты осмотра и испытания на прочность | Срок следующего планового испытания | Дата прове- дения пере- зарядки огнету- шителя | Марка (концентрация) заряженного ОТВ | Результат осмотра после переза- рядки | Дата следующей плановой перезарядки | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответст- венного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 5. НПБ 166-97. «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

## Записи о проведенном техническом обслуживании огнетушителей

- О проведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте, на корпусе (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производится запись в журнале технического обслуживания огнетушителей.

- На огнетушитель каждый раз при техническом обслуживании, сопровождающемся его вскрытием, наносят этикетку с четко читаемой и сохраняющейся длительное время надписью. Этикетку с защитным полимерным покрытием и слоем клеящего вещества наносят на корпус огнетушителя. Этикетка должна содержать информацию, приведенную в таблице.

| Вид технического обслуживания | Организация, проводившая техническое обслуживание; фамилия специалиста | Дата проведения следующего испытания огнетушителя |
| --- | --- | --- |
| Осмотр огнетушителя (проверен изнутри, снаружи) (дата: месяц, год) | Проверка качества ОТВ (дата); перезарядка ОТВ (марка ОТВ, дата перезарядки) | Гидравлическое (пневматическое) испытание (дата проведения, величина испытательного давления) |  |  |

- При проведении перезарядки порошкового огнетушителя кроме указанной таблички внутрь огнетушителя помещают алюминиевую или полимерную пластинку (размером порядка 40х25 мм) с указанием марки заряженного порошка, даты перезарядки и организации, проводившей ее. Надписи на пластинке должны сохраняться не менее четырех лет; пластинка должна прочно крепиться за сифонную трубку или в другом удобном месте, она не должна мешать выходу порошка из огнетушителя при его применении.

- В журнале учета огнетушителей на объекте должна содержаться следующая информация:

  - – марка огнетушителя, присвоенный ему номер, дата введения его в эксплуатацию, место его установки;

  - – параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка заряженного ОТВ, заметки о техническом состоянии огнетушителя);

  - – дата проведения осмотра, замечания о состоянии огнетушителя;

  - – дата проведения технического обслуживания со вскрытием огнетушителя;

  - – дата проведения проверки или замены заряда ОТВ, марка заряженного ОТВ (его концентрация для водных и пенных огнетушителей), наименование организации, проводившей перезарядку;

  - – дата поверки индикатора и регулятора давления, кем поверены;

  - – дата проведения испытания огнетушителя и его узлов на прочность, наименование организации, проводившей испытание; дата следующего планового испытания;

  - – состояние ходовой части передвижного огнетушителя, дата ее проверки, выявленные недостатки, намеченные мероприятия;

  - – должность, фамилия, имя, отчество и подпись ответственного лица.

Раздел 12. НПБ 166-97. «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».